## Sheet1
Type | Temp | Beginning Int. | End Int. | Initial Reading | End Reading
MLV | 4 | 1.6957 | 1.2824 | -83.512 | -83.8628
MLV | 4 | 1.4409 | 1.1373 | -83.859 | -84.0868
MLV | 4 | 1.4113 | 1.0768 | -83.739 | -84.1271
MLV | 45 | 2.5207 | 1.8441 | -82.965 | -83.3294
MLV | 45 | 2.4363 | 1.7426 | -82.583 | -83.4132
MLV | 45 | 2.3154 | 1.7933 | -83.223 | -83.425
SMA 3:1 | 20 | 29.2559 | 33.407 | -53.487 | -49.9128
SMA 3:1 | 20 | 20.4193 | 33.3035 | -55.673 | -51.8491
PMA | 4 | 34.9849 | 25.453 | -49.729 | -59.9684
PMA | 4 | 33.7237 | 25.5895 | -52.42 | -59.643
PMA | 4 | 30.5289 | 24.5349 | -54.694 | -60.7988
PMA | 20 | 35.8894 | 40.6393 | -48.547 | -44.6227
PMA | 20 | 35.8295 | 40.9587 | -48.307 | -44.7961
PMA | 20 | 35.8121 | 42.9832 | -49.063 | -44.8583
PMA | 30 | 23.1691 | 29.7275 | -61.968 | -55.5693
PMA | 30 | 23.1647 | 30.937 | -60.145 | -54.3923
PMA | 30 | 23.2641 | 30.855 | -61.724 | -54.6149
PMA | 45 | 16.518 | 20.2908 | -69.098 | -64.996
PMA | 45 | 16.467 | 20.793 | -69.403 | -64.7211
PMA | 45 | 19.5575 | 23.2305 | -66.235 | -61.9004
Trendline shows that the conversion rate between intensities is roughly similar, will use an average of both gradients for conversion to calculate concentration and therefore in the plots
|  |  |  | Initial | y=1.024x -85.008
|  |  |  | End | y=0.9874x-85.052
|  |  |  | Gradient | 1.0057
|  |  |  | Intercept | -85.03
|  |  |  | Average | y = 1.0057x-85.03
So to convert just need to +85.03 and x by 1.0057
|  | ie PMA 45, no 3 |  | -66.235 | to | 19.5575 | -61.9004 | to | 23.2305
|  |  |  | 18.795 |  |  | 23.1296
|  |  |  | 18.9021 |  |  | 23.2614